Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

2011 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии начального профессионального образования (далее НПО) 240700.01 Лаборант-аналитик.

Организация-разработчик: ГОУСПО «Энгельсский политехникум»

Разработчики:

Косарева Ольга Александровна, преподаватель ГОУСПО «ЭП»

Рекомендована _________________________________________________________

Заключение №____________  от «____»__________20__ г.

номер

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 11 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности НПО 240700.01 Лаборант-аналитик (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями для осуществления повышения квалификации рабочих и служащих и в учреждениях начального профессионального образования для углубления и расширения профессиональных знаний, умений и навыков.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе;

- последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока;

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- основные законы электротехники

- правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, остановки;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 81 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 14 |
| практические занятия | 17 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 27 |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 27 |
| Итоговая аттестация в форме зачёта |

# 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  | 37 |  |
| Введение | История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. Значение и место курса «Электротехника» в подготовке специалистов по профессии «Лаборант-аналитик». Вводный инструктаж «Действие электрического тока на организм человека и требования безопасности в электротехнике». | 1 | 1 |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Понятие об электрической цепи. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Правила сборки электрических схем. Техника безопасности при выполнении работ. Элементы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. | 2 | 2 |
|  | Преобразование схем в задачах расчёта сложных цепей постоянного тока. Метод эквивалентного генератора. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и методами электрических измерений. |  |  |
|  | Исследование линейной электрической цепи постоянного тока при смешанном соединении приёмников электрической энергии. |  |  |
|  | Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока. |  |  |
|  | Измерение номинального напряжения (U), мощности (Р), силы тока (I) в различных электроустановках. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Моделирование электростатических полей |  |  |
|  | Расчёт простых электрических цепей. |  |  |
|  | Контрольная работа «Основные закономерности в электрических цепях» | 1 |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Магнитные свойства веществ. Характеристики магнитных материалов. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи. | 1 | 3 |
|  | Простейшие магнитные цепи. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 1 |  |
|  | Исследование магнитных цепей на постоянном токе |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Моделирование магнитных полей |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | Основные понятия и характеристики переменного тока. Представление синусоидальных функций с помощью векторов и комплексных чисел. | 3 | 2 |
|  | Идеальные элементы цепи переменного тока: резистивный элемент, индуктивный элемент, ёмкостной элемент. Схемы замещения реальных элементов. Синусоидальный ток в RL – цепи, RC – цепи. Анализ процессов в цепи синусоидального тока при последовательном соединении элементов R, L, C. |  | 3 |
|  | Мощность в цепях переменного тока. Баланс комплексных мощностей. Резонансы напряжений и токов в электрических цепях. |  | 3 |
|  | Трёхфазные электрические цепи: основные понятия и определения. Способы соединения обмоток источника питания трёхфазной цепи: соединение фаз нагрузки звездой, треугольником. Мощность трёхфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности симметричных трёхфазных приёмников. Техника безопасности при эксплуатации трёхфазных цепей. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | Работа, последовательно (параллельно) соединённых катушки индуктивности и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах. |  |  |
|  | Работа трёхфазной электрической цепи при активной нагрузке однофазных приёмников, соединённых «звездой» («треугольником»). |  |  |
|  | Работа трёхфазной электрической цепи при реактивной нагрузке однофазных приёмников, соединённых «звездой» («треугольником»). |  |  |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | Вычисление характеристик переменного тока |  |  |
|  | Контрольная работа «Основные закономерности в цепи переменного тока» | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних работ к разделу 1. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Электрический заряд. Электрическое поле. Основные характеристики: напряжённость, потенциал, напряжение. Закон Кулона. Проводники в электрическом поле. Электрический ток в различных средах. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Использование явления электромагнитной индукции в электротехнических устройствах. Применение вихревых токов в промышленности. Магнитное поле и его свойства. | 12 |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства. |  | 34 |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических измерений (прямые и косвенные). Погрешности измерений. Основные характеристики электроизмерительных приборов. Классификация электроизмерительных приборов. | 2 | 1 |
|  | Электромеханические измерительные приборы: приборы магнитоэлектрической системы, приборы электромагнитной системы, приборы электродинамической системы, приборы индукционной системы, приборы электростатической системы, приборы термоэлектрической системы. |  | 2 |
|  | Аналоговые электронные приборы. Цифровые электронные приборы: вольтметр, мультиметр, частомер, фазомер. |  | 2 |
|  | Измерение неэлектрических величин. Общие принципы измерения. Преобразователи неэлектрических величин. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения. |  |  |
|  | Измерение электрической мощности и энергии. Проверка счётчика электрической энергии. |  |  |
|  | Сборка и градуирование омметра. |  |  |
|  | Проверка счётчика электрической энергии |  |  |
|  | Сборка и градуирование омметра |  |  |
|  | Измерение электрических цепей авометром |  |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | Анализ работы ненагруженного трансформатора. Анализ работы нагруженного трансформатора. Режим холостого хода. Режим короткого замыкания. |  | 3 |
|  | Коэффициент полезного действия трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора. |  | 2 |
|  | Трехфазные трансформаторы. Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Расчёт и сборка маломощных трансформаторов |  |  |
|  | Проверка трансформаторов |  |  |
| Тема 2.3. Электрические машины | Назначение и классификация электрических машин. Генераторы постоянного тока. | 2 | 1 |
|  | Двигатели постоянного тока. Типы двигателей. Их основные характеристики. Потери в электрических машинах. |  | 1 |
|  | Асинхронные машины: назначение, принцип действия, устройство, рабочие характеристики, энергетические соотношения, коэффициент полезного действия. |  | 2 |
|  | Синхронные машины. Синхронный генератор. Синхронный двигатель. Характеристики и рабочие режимы синхронного двигателя. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 3 |  |
|  | Изучение работы генератора постоянного тока |  |  |
|  | Изучение работы двигателя постоянного тока |  |  |
|  | Изучение работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |
| Тема 2.4. Электронные приборы и устройства | Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости. Полупроводниковые диоды (устройство, принцип действия, вольт – амперная характеристика). | 2 | 2 |
|  | Индикаторные приборы. Фотоэлектрические приборы. |  | 2 |
|  | Выпрямители. Стабилизаторы постоянного напряжения. Инверторы. |  | 2 |
|  | Усилители: электронные, операционные |  | 3 |
|  | Электронные генераторы. Мультивибраторы. |  | 3 |
|  | Логические элементы. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | Проверка полупроводниковых диодов |  |  |
|  | Проверка транзисторов |  |  |
|  | Исследование работы полупроводникового выпрямителя |  |  |
| Тема 2.5. Электрические и электронные аппараты | Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности их работы: электрические контакты, электрическая дуга | 2 | 2 |
|  | Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих линий: разъединитель, выключатели высокого напряжения, предохранители. |  | 2 |
|  | Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств: аппараты ручного управления, контакторы, автоматы, пускатели. Устройства защиты. Реле. Условные обозначения на электрических схемах. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних работ к разделу 2. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Выпрямители и сглаживающие фильтры. Основные понятия цифровой электроники. Измерения высоких напряжений и больших токов. Области применения генераторов постоянного тока. Их преимущества и недостатки. Виды потерь в двигателях постоянного тока и пути их снижения. Способы поддержания напряжения и частоты в синхронном генераторе. Роль электрических контактов в электротехнике. Методы борьбы с дугой в электрических аппаратах. | 10 |  |
| Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии |  | 10 |  |
| Тема 3.1. Электрические станции, сети и электроснабжение | Электроэнергетические системы. Электрические станции: типы станций, доля выработки на них электроэнергии, структурные электрические схемы станций. Электрические сети, распределение электрической энергии. Электроснабжение предприятий и населённых пунктов. Подстанции и распределительные устройства. | 1 | 1 |
| Тема 3.2. Электропривод | Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение. Выбор мощности электропривода. Схемы управления. Виды защит электроприводов от нештатных режимов, блокировка, сигнализация в электрических приводах. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | Монтаж и обслуживание электропривода. |  |  |
| Тема 3.3. Электрическое освещение и источники света | Электрические и световые характеристики источников света. Типы источников света: лампы накаливания, галогенные лампы накаливания, люминесцентные лампы, натриевые лампы. | 1 | 2 |
|  | Требования к освещению рабочей поверхности. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных домашних работ к разделу 3. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Производство электроэнергии с использованием энергии ветра. Расширение области потребления электроэнергии. Проблемы энергосбережения и пути их решения. Электротехническое предприятие. Планирование и организация производства. Электроэнергетические системы России. Световая отдача различных источников света. Влияние типов осветительных установок для дуговых ламп. Энергетическая стратегия России. | 6 |  |
| Всего: | 81 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедиапроектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. «Электротехника» - М.: Издательский центр «Академия», 2008, Серия: Начальное профессиональное образование. Гриф Минобр.

2. Катаенко Ю.К. «Электротехника» - М.: «Академ-центр», 2010. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:

1. Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах» (+СД).- С-Пб.: «Корона», 2006.

2. Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника». - М.: Форум, 2007.

3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО». – М.: ИРПО «Академия», 2008.

4. Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике». – М.: ИРПО «Академия», 2008.

5. Прошин В.М. «Лабораторно-практические работы по электротехнике». – М.: ИРПО «Академия», 2008.

6. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике». – М.: «Академия», Серия: Начальное профессиональное образование, 2006.

7. Дубина А.Г., Орлова С.С. «МS Excel в электротехнике и электронике». – С-Пб.: «БХВ-Петербург», 2006.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| контролировать выполнение заземления, зануления | практические занятия, решение расчётных задач |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | практические занятия, лабораторная работа |
| снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | практические занятия, решение расчётных задач |
| Знания: |  |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | контрольная работа, тестирование |
| сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | практические занятия, решение расчётных и качественных задач |
| основные законы электротехники | контрольная работа, тестирование, решение расчётных и качественных задач |
| правила графического изображения и составления электрических схем | практические занятия, решение расчётных задач |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин | тестирование |
| основные элементы электрических сетей | тестирование |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | лабораторная работа, практическая работа, решение расчётных и качественных задач |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила пуска, остановки | лабораторная работа, практическая работа, тестирование |
| правила техники безопасности при работе с электрическими приборами | тестирование |